Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2025 году

Отопление.  ГВС Адрес: М.О. г. Воскресенск , ул. Кагана д.19

| Дата снятия показаний | Отопление по дому |  | ГВС по нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узел А (всего) |  |  |  |  |
|  | Показания счетчика | Потреблено за месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | Расход ГВС | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 26778,908 | 336,66 | 1291,862 | 1378,36 | 89,46 |
| 25.02.2025 | 27169,830 | 390,922 | 1286,962 | 1604,82 | 104,153 |
| 25.03.2025 | 27491,527 | 371,697 | 1345,962 | 1513,24 | 98,209 |
| 25.04.2025 | 27772,295 | 280,768 | 1221,96 | 1595,68 | 103,560 |
| 25.05.2025 | 27791,601 | 199,306 | 1230,96 | 1512,42 | 98,156 |
| 25.06.2025 | 27791,601 | 0 | 1551,96 | 1147,94 | 74,501 |
| 25.07.2025 | 27791,601 | 0 | 1007,96 | 784,77 | 50,932 |
| 25.08.2025 | 27791,601 | 0 | 938,96 | 1241,71 | 80,587 |
| 25.09.2025 | 27791,601 | 0 | 1150,96 | 1490,20 | 96,714 |

Учет потребления электроэнергии.

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 59288,65 | 1271,09 | 20222,86 | 80782,60 | 13976,21 |
| 25.02.2025 | 61054 | 1902,16 | 20408,04 | 83365,10 | 13976,21 |
| 25.03.2025 | 51871,04 | 1428,69 | 17520,77 | 70820,50 | 13976,21 |
| 25.04.2025 | 54414,49 | 1568,36 | 18896,55 | 74879,40 | 13976,21 |
| 25.05.2025 | 50112,66 | 1417,85 | 16856,19 | 68386,70 | 13976,21 |
| 25.06.2025 | 55456,51 | 1951,84 | 14889,25 | 70297,60 | 13976,21 |
| 25.07.2025 | 55579,13 | 2282,26 | 16452,21 | 74313,60 | 13976,21 |
| 25.08.2025 | 50808,30 | 1982,87 | 17488,43 | 70279,60 | 13976,21 |
| 25.09.2025 | 52561,45 | 1838,62 | 16702,93 | 71103,00 | 13976,20 |

ООО «УК «ВДСК-Сервис» Московская область г. Воскресенск ул. Кагана д.19

| Дата | Расход ХВС офисы |  | Расход ХВС по дому жилая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показания счетчика | Расход за месяц | Показания счетчика | Расход за месяц | ХВС фактически подано собствен никами |
| 25.01.2025 | 1610 | 41 | 234986 | 1596 | 1930,962 |
| 25.02.2025 | 1672 | 62 | 236722 | 1736 | 1964,962 |
| 25.03.2025 | 1740 | 68 | 238621 | 1899 | 2000,00 |
| 25.04.2025 | 1809 | 69 | 241070 | 2449 | 1753,842 |
| 25.05.2025 | 1850 | 41 | 243491 | 2421 | 1829,962 |
| 25.06.2025 | 1901 | 51 | 245733 | 2242 | 2046,962 |
| 25.07.2025 | 1949 | 48 | 247896 | 2163 | 1970,96 |
| 25.08.2025 | 2005 | 56 | 250394 | 2498 | 1881,962 |
| 25.09.2025 | 2057 | 52 | 253051 | 2657 | 2229,962 |