Учет потребленных коммунальных ресурсов за 2025 год

Учет потребленной тепловой энергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | Показания счетчика | Потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 8271,602 | 325,51 | 589,00 | 38,226 |
| 25.02.2025 | 8632,214 | 360,612 | 552,00 | 37,252 |
| 25.03.2025 | 8875,510 | 243,296 | 617,18 | 40,055 |
| 25.04.2025 | 9121,412 | 245,902 | 512,00 | 32,229 |
| 25.05.2025 | 9283,861 | 162,449 | 581,00 | 37,707 |
| 25.06.2025 | 9332,647 | 63,742 | 380 | 24,662 |
| 25.07.2025 | 9385,596 | 52,949 | 561 | 36,409 |
| 25.08.2025 | 9419,470 | 33,872 | 418 | 28,037 |
| 25.09.2025 | 9479,372 | 63,001 | 437 | 28,361 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  | в том числе: |  |  | ХВС подано Фактически собственниками |
|  |  |  | на ГВС |  |  |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | показания счетчика | потреблено за месяц | ГВС фактически подано собственниками |  |
| 25.01.2025 | 188530,984 | 1575,156 | 107854 | 629 | 589 | 1015,00 |
| 25.02.2025 | 190163,406 | 1632,422 | 108580 | 726 | 552 | 981,00 |
| 25.03.2025 | 191480,531 | 1317,125 | 109056 | 476 | 617,18 | 1015,780 |
| 25.04.2025 | 193242,938 | 1762,407 | 109859 | 803 | 512,00 | 974,00 |
| 25.05.2025 | 194536,156 | 1753,210 | 110370 | 511 | 581,00 | 1005,000 |
| 25.06.2025 | 195972,750 | 1436,594 | 110936 | 566 | 380 | 1043 |
| 25.07.2025 | 197371,766 | 1399,016 | 111459 | 523 | 561 | 1007 |
| 25.08.2025 | 198595,297 | 1223,531 | 111628 | 169 | 418 | 1032 |
| 25.09.2025 | 200162,047 | 1566,750 | 112133 | 505 | 437 | 913 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

Узел учета: ТП-200, электрощитовая домов

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому* |  |
| 25.01.2025 | 30769,92 | 5322,97 | 5623,37 | 41716,26 | 10132,83 |
| 25.02.2025 | 30831,47 | 5223,78 | 5956,34 | 42011,59 | 10132,83 |
| 25.03.2025 | 26196,17 | 5002,37 | 5057,60 | 36256,14 | 10132,83 |
| 25.04.2025 | 27240,14 | 6027,48 | 5737,13 | 39004,75 | 10132,83 |
| 25.05.2025 | 25395,63 | 5860,17 | 5790,80 | 37046,60 | 10132,83 |
| 25.06.2025 | 26470,71 | 8456,63 | 4679,06 | 39606,40 | 10132,83 |
| 25.07.2025 | 27695,48 | 8046,02 | 5270,41 | 41011,91 | 10132,83 |
| 25.08.2025 | 30705,99 | 8086,75 | 5434,19 | 44226,93 | 10132,83 |
| 25.09.2025 | 27993,58 | 7136,61 | 5065,62 | 40195,81 | 10132,83 |

*показания за вычетом субабонентов МЭС