Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2025году

| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.1 |  |
| --- | --- |

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.25 | 9071,962 | 131,72 | 369,282 | 25,719 |
| 25.02.25 | 9231,322 | 159,360 | 368,282 | 23,902 |
| 25.03.25 | 9343,695 | 112,372 | 355,282 | 23,058 |
| 25.04.25 | 9441,924 | 98,229 | 338,280 | 21,954 |
| 25.05.25 | 9516,865 | 74,941 | 348,280 | 22,603 |
| 25.06.25 | 9556,407 | 39,542 | 345,28 | 22,863 |
| 25.07.25 | 9580,349 | 30,655 | 330,28 | 21,825 |
| 25.08.25 | 9600,856 | 20,507 | 209,28 | 13,842 |
| 25.09.25 | 9636,522 | 35,666 | 296,280 | 19,229 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д.47А, корп. 1

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |
|  | Пока- зания счетчика ж\ч | потреблено за месяц | фактически подано |
| 25.01.2025 | 58805 | 985 | 769,28 |
| 25.02.2025 | 58783 | 978 | 535,28 |
| 25.03.2025 | 59671 | 888 | 570,28 |
| 25.04.2025 | 60659 | 988 | 551,282 |
| 25.05.2025 | 61598 | 939 | 546,282 |
| 25.06.2025 | 62474 | 876 | 562,28 |
| 25.07.2025 | 63450 | 976 | 485,28 |
| 25.08.2025 | 64164 | 714 | 497,28 |
| 25.09.2025 | 65201 | 1037 | 563 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.1

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 17508,46 | 5689,34 | 23197,80 | 3821,74 |
| 25.02.2025 | 17274,45 | 5856,15 | 23130,60 | 3821,74 |
| 25.03.2025 | 14669,07 | 4566,33 | 19235,40 | 3821,74 |
| 25.04.2025 | 12598,59 | 6366,21 | 18964,80 | 3821,74 |
| 25.05.2025 | 13781,80 | 2963,60 | 16745,40 | 3821,74 |
| 25.06.2025 | 12256,10 | 2814,10 | 15070,20 | 3821,74 |
| 25.07.2025 | 13194,36 | 2817,84 | 16012,20 | 3821,74 |
| 25.08.2025 | 15383,16 | 3011,04 | 18394,20 | 3821,74 |
| 25.09.2025 | 15571,04 | 3087,76 | 18658,80 | 3821,74 |