Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2025 году

| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.2 |  |
| --- | --- |

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | Показания счетчика | Потреблено за месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 10729,340 | 123,35 | 468,484 | 30,40 |
| 25.02.2025 | 10878,048 | 148,708 | 671,484 | 43,579 |
| 25.03.2025 | 10987,781 | 109,733 | 515,484 | 33,455 |
| 25.04.2025 | 11085,892 | 98,111 | 446,48 | 28,977 |
| 25.05.2025 | 11160,526 | 74,634 | 468,48 | 30,404 |
| 25.06.2025 | 11188,246 | 35,380 | 494,48 | 32,092 |
| 25.07.2025 | 11217,979 | 29,733 | 404,48 | 26,251 |
| 25.08.2025 | 11237,099 | 19,120 | 405,48 | 26,316 |
| 25.09.2025 | 11252,908 | 19,249 | 280,480 | 18,203 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул.  Куйбышева 47 а к 2

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |
|  | показания счетчика ж\ч | потреблено за месяц | Фактически подано |
| 25.01.2025 | 74939 | 1204 | 642,484 |
| 25.02.2025 | 76114 | 1175 | 671,484 |
| 25.03.2025 | 77112 | 998 | 683,484 |
| 25.04.2025 | 78384 | 1272 | 648,484 |
| 25.05.2025 | 79514 | 1130 | 573,484 |
| 25.06.2025 | 80565 | 1051 | 707,484 |
| 25.07.2025 | 81736 | 1171 | 597,484 |
| 25.08.2025 | 82571 | 835 | 647,484 |
| 25.09.2025 | 83783 | 1212 | 588,204 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.2

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 20082,06 | 4453,74 | 24535,80 |  |
| 25.02.2025 | 21215,13 | 4499,07 | 25714,20 |  |
| 25.03.2025 | 16706,82 | 4065,18 | 20772,00 |  |
| 25.04.2025 | 17429,47 | 4303,73 | 21733,20 |  |
| 25.05.2025 | 15656,87 | 3861,73 | 19518,60 |  |
| 25.06.2025 | 15178,40 | 3128,20 | 18306,60 |  |
| 25.07.2025 | 15545,38 | 3060,02 | 18605,40 |  |
| 25.08.2025 | 17682,77 | 2934,43 | 20617,20 |  |
| 25.09.2025 | 17639,98 | 3208,82 | 20848,80 |  |
| 25.10.2025 | 17639,98 | 3208,82 | 20848,80 |  |