Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2025 году

| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.3 |  |
| --- | --- |

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | Узел В (ГВС) |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 12798,786 | 213,19 | 562,140 | 36,483 |
| 25.02.2025 | 13013,452 | 214,666 | 978,006 | 63,473 |
| 25.03.2025 | 13170,234 | 156,782 | 556,145 | 36,094 |
| 25.04.2025 | 13338,576 | 168,343 | 579,14 | 37,586 |
| 25.05.2025 | 13455,634 | 117,057 | 559,140 | 37,288 |
| 25.06.2025 | 13530,218 | 74,584 | 610,14 | 39,598 |
| 25.07.2025 | 13576,801 | 61,197 | 607,14 | 28,760 |
| 25.08.2025 | 13612,983 | 36,182 | 443,14 | 28,760 |
| 25.09.2025 | 13680,724 | 67,741 | 522,140 | 33,887 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул.  Куйбышева 47 а к3

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |
|  | Показа ния счетчика ж\ч | Потреб-лено за месяц | фактически подано |
| 25.01.2025 | 88061 | 2140 | 642,484 |
| 25.02.2025 | 90112 | 2051 | 978,005 |
| 25.03.2025 | 91914 | 1802 | 826,000 |
| 25.04.2025 | 93972 | 2058 | 914,145 |
| 25.05.2025 | 95933 | 1961 | 820,144 |
| 25.06.2025 | 97715 | 1782 | 964,144 |
| 25.07.2025 | 99429 | 1714 | 920,1446 |
| 25.08.2025 | 100725 | 1296 | 843,144 |
| 25.09.2025 | 102827 | 2102 | 874,1446 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.3

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 33858,36 | 5541,24 | 39399,60 |  |
| 25.02.2025 | 31491,22 | 6785,18 | 38276,40 |  |
| 25.03.2025 | 25675,80 | 4881,60 | 30557,40 |  |
| 25.04.2025 | 22475,94 | 8204,44 | 30680,38 |  |
| 25.05.2025 | 24285,31 | 3189,29 | 27447,60 |  |
| 25.06.2025 | 23397,85 | 3639,95 | 27037,80 |  |
| 25.07.2025 | 24772,31 | 4374,49 | 29146,80 |  |
| 25.08.2025 | 26501,87 | 6634,33 | 33136,20 |  |
| 25.09.2025 | 28720,78 | 2197,82 | 30918,60 |  |