Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2025 году

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 1

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 5960,546 | 131,23 | 346,89 | 22,513 |
| 25.02.2025 | 6089,617 | 129,070 | 364,892 | 23,681 |
| 25.03.2025 | 6198,131 | 108,514 | 387,8919 | 25,174 |
| 25.04.2025 | 6301,694 | 103,563 | 381,890 | 24,785 |
| 25.05.2025 | 6368,858 | 67,164 | 356,890 | 23,162 |
| 25.06.2025 | 6392,052 | 23,195 | 368,89 | 23,941 |
| 25.07.2025 | 6422,617 | 30,565 | 262,89 | 17,062 |
| 25.08.2025 | 6451,363 | 28,746 | 336,89 | 21,864 |
| 25.09.2025 | 6488,754 | 37391 | 387,890 | 25,174 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 1

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 18791,02 | 6946,68 | 4146,30 | 29884,00 | 2718,69 |
| 25.02.2025 | 18656,26 | 7274,72 | 4208,22 | 30139,20 | 2718,69 |
| 25.03.2025 | 14368,83 | 5686,75 | 3910,02 | 23965,60 | 2718,69 |
| 25.04.2025 | 13969,44 | 6472,38 | 3865,38 | 24307,20 | 2718,69 |
| 25.05.2025 | 12486,87 | 6185,07 | 3504,86 | 22176,80 | 2718,69 |
| 25.06.2025 | 14404,46 | 7395,63 | 2295,11 | 24095,20 | 2718,69 |
| 25.07.2025 | 12638,39 | 7380,67 | 2342,54 | 22361,60 | 2718,69 |
| 25.08.2025 | 12843,47 | 7818,54 | 2294,79 | 22356,80 | 2718,69 |
| 25.09.2025 | 14991,59 | 7171,43 | 2465,78 | 24628,80 | 2718,69 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 1

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |  | в том числе: на ГВС |
|  | Показа ния счетчика ж\ч | потреблено за месяц | показания счетчика н \ж | Потре блено за месяц | Факти чески подано | фактически подано |
| 25.01.2025 | 46850 | 1100 | 1741 | 27 | 569,89 | 346,89 |
| 25.02.2025 | 47840 | 990 | 1765 | 24 | 585,891 | 364,892 |
| 25.03.2025 | 48850 | 1010 | 1795 | 30 | 634,8919 | 387,862 |
| 25.04.2025 | 50000 | 1150 | 1823 | 28 | 580,892 | 381,89 |
| 25.05.2025 | 50900 | 900 | 1844 | 21 | 581,892 | 356,890 |
| 25.06.2025 | 51740 | 840 | 1872 | 28 | 571,891 | 368,89 |
| 25.07.2025 | 52580 | 840 | 1901 | 29 | 536,89 | 262,89 |
| 25.08.2025 | 53550 | 970 | 1938 | 37 | 609,891 | 336,89 |
| 25.09.2025 | 54986 | 1436 | 1967 | 29 | 599,892 | 387,89 |