Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2025 году

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, к.2

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 22413,280 | 331,61 | 1126,2646 | 73,094 |
| 25.02.2025 | 22800,567 | 387,287 | 1126,265 | 71,715 |
| 25.03.2025 | 23104,548 | 303,981 | 1099,530 | 71,359 |
| 25.04.2025 | 23352,897 | 248,349 | 1090,260 | 70,758 |
| 25.05.2025 | 23528,623 | 175,726 | 1020,260 | 60,215 |
| 25.06.2025 | 23587,156 | 58,534 | 1014,26 | 66,020 |
| 25.07.2025 | 23678,215 | 91,058 | 884,26 | 57,583 |
| 25.08.2025 | 23779,930 | 101,715 | 876,26 | 57,064 |
| 25.09.2025 | 23875,179 | 95,250 | 851,260 | 55,247 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, к.2

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 45553,10 | 7088,83 | 10471,45 | 63113,38 | 9812,09 |
| 25.02.2025 | 44878,40 | 7347,50 | 10520,05 | 62745,95 | 9812,09 |
| 25.03.2025 | 36812,27 | 6073,88 | 10049,62 | 52935,77 | 9812,09 |
| 25.04.2025 | 39426,69 | 7278,93 | 10485,11 | 57190,73 | 9812,09 |
| 25.05.2025 | 38152,38 | 7171,32 | 8134,40 | 53459,10 | 9812,09 |
| 25.06.2025 | 41635,68 | 8607,91 | 6930,86 | 57174,45 | 9812,09 |
| 25.07.2025 | 38383,96 | 8357,46 | 6854,13 | 53595,55 | 9812,09 |
| 25.08.2025 | 38594,58 | 8519,27 | 7209,04 | 54322,89 | 9812,09 |
| 25.09.2025 | 38763,64 | 7927,09 | 6888,67 | 53579,40 | 9812,09 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, к.2

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |  | в том числе: на ГВС |
|  | показания счетчика ж\ч | Потре-блено за месяц | Показания счетчика н \ж | Потре-блено за месяц | Фактически подано | Фак-тически подано |
| 25.01.2025 | 182626 | 2780 | 4100 | 53 | 1555,264 | 1126,264 |
| 25.02.2025 | 185608 | 2982 | 4173 | 73 | 1645,00 | 1126,264 |
| 25.03.2025 | 188290 | 2682 | 4235 | 62 | 1499,00 | 1030,246 |
| 25.04.2025 | 191620 | 3330 | 4299 | 64 | 1554,265 | 1090,260 |
| 25.05.2025 | 194250 | 2630 | 4339 | 40 | 1529,264 | 1020,260 |
| 25.06.2025 | 196710 | 2460 | 4394 | 55 | 1781,264 | 1014,26 |
| 25.07.2025 | 199180 | 2470 | 4451 | 57 | 1631,24 | 884,26 |
| 25.08.2025 | 202010 | 2830 | 4517 | 66 | 1591,264 | 876,26 |
| 25.09.2025 | 205488 | 3478 | 4579 | 62 | 1649,264 | 851,260 |