Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2025 году

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 3

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | Показания счетчика | Потреблено за месяц (Гкал) | Передано (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.25 | 16025,076 | 193,12 | 581,954 | 37,769 |
| 25.02.25 | 16248,045 | 222,969 | 653,954 | 42,442 |
| 25.03.25 | 16436,925 | 188,880 | 605,954 | 39,326 |
| 25.04.25 | 16601,562 | 164,637 | 582,950 | 37,833 |
| 25.05.25 | 16722,367 | 120,805 | 599,950 | 38,937 |
| 25.06.25 | 16766,038 | 43,671 | 530,95 | 34,459 |
| 25.07.25 | 16831,523 | 65,485 | 400,95 | 26,022 |
| 25.08.25 | 16909,551 | 78,028 | 403,95 | 26,216 |
| 25.09.25 | 16983,942 | 74,391 | 400,95 | 26,022 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 3

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 32660,82 | 534,96 | 5722,62 | 38918,40 |  |
| 25.02.2025 | 32072,69 | 655,91 | 5829,80 | 38558,40 |  |
| 25.03.2025 | 23663,43 | 397,43 | 5444,74 | 29505,60 |  |
| 25.04.2025 | 26454,11 | 314,91 | 5308,18 | 32077,20 |  |
| 25.05.2025 | 23991,06 | 291,50 | 4875,64 | 29158,20 |  |
| 25.06.2025 | 28620,18 | 435,50 | 3709,12 | 32764,80 |  |
| 25.07.2025 | 25299,15 | 353,22 | 3890,43 | 29542,80 |  |
| 25.08.2025 | 24291,63 | 349,90 | 4646,87 | 29288,40 |  |
| 25.09.2025 | 25795,70 | 327,39 | 3800,71 | 29923,80 |  |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул.  Ломоносова, д.119, к. 3

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |  | в том числе: на ГВС |
|  | Показа ния счетчика ж\ч | Потре-блено за месяц | Показа-ния счетчика н \ж | Потре блено за месяц | Факти чески подано | Факти-чески подано |
| 25.01.2025 | 153340 | 1480 | 221 | 2 | 993,954 | 581,954 |
| 25.02.2025 | 155310 | 1970 | 230 | 9 | 1186,953 | 653,953 |
| 25.03.2025 | 157115 | 1805 | 231 | 1 | 988,00 | 605,935 |
| 25.04.2025 | 159300 | 2185 | 234 | 3 | 915,9535 | 582,95 |
| 25.05.2025 | 161000 | 1700 | 235 | 1 | 981,953 | 599,95 |
| 25.06.2025 | 162690 | 1690 | 237 | 2 | 917,953 | 530,95 |
| 25.07.2025 | 164280 | 1590 | 323 | 86 | 1127,953 | 400,95 |
| 25.08.2025 | 166110 | 1830 | 325 | 2 | 1017,953 | 403 |
| 25.09.2025 | 168534 | 2424 | 327 | 2 | 947,953 | 400,95 |