Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2025 году

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Победы, д.  28-б

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 4537,995 | 252,95 | 667,72 | 43,335 |
| 25.02.2025 | 4779,242 | 241,25 | 741 | 48,981 |
| 25.03.2025 | 4980,229 | 200,99 | 723,72 | 46,969 |
| 25.04.2025 | 5197,894 | 217,67 | 661,72 | 42,946 |
| 25.05.2025 | 5310,368 | 112,47 | 688,72 | 44,698 |
| 25.06.2025 | 5366,885 | 56,52 | 687,72 | 44,698 |
| 25.07.2025 | 5416,194 | 49,31 | 578,72 | 37,559 |
| 25.08.2025 | 5444,582 | 28,39 | 411,72 | 26,721 |
| 25.09.2025 | 5496,902 | 52,32 | 529,72 | 34,379 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Победы, д.  28-б

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 25.01.25 | 27874,79 | 938,54 | 7614,83 | 36428,16 |
| 25.02.25 | 29519,34 | 1037,28 | 7975,72 | 38532,34 |
| 25.03.25 | 23595,88 | 904,96 | 6876,45 | 31377,29 |
| 25.04.25 | 23821,20 | 980,28 | 7133,06 | 31943,54 |
| 25.05.25 | 22553,36 | 928,40 | 6428,53 | 29910,29 |
| 25.06.25 | 20924,73 | 1047,27 | 5126,13 | 27098,13 |
| 25.07.25 | 22639,34 | 1102,52 | 4658,87 | 28400,73 |
| 25.08.25 | 24869,56 | 1177,96 | 5057,20 | 31104,72 |
| 25.09.25 | 24348,42 | 1081,21 | 5396,57 | 30826,20 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Победы, д.  28-б

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  | ГВС фактически подано собственниками | ХВС фактически подано собственниками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц |  |  |
| 25.01.2025 | 208674 | 1846 | 667,720 | 919,720 |
| 25.02.2025 | 210376 | 1705 | 741 | 1028,720 |
| 25.03.2025 | 211864 | 1485 | 723,720 | 46,969 |
| 25.04.2025 | 213605 | 1741 | 661,72 | 867,720 |
| 25.05.2025 | 215502 | 1897 | 688,72 | 940,720 |
| 25.06.2025 | 216915 | 1413 | 687,72 | 887,720 |
| 25.07.2025 | 217670 | 755 | 578,72 | 958,72 |
| 25.08.2025 | 219151 | 1481 | 411,72 | 812,72 |
| 25.09.2025 | 220610 | 1459 | 529,72 | 830,72 |