Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета 2025 год.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

| Дата снятия показаний | Отопление по дому |  | ГВС по нормативу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узел А (всего) |  |  |  |
|  | Показания счетчика | Потреблено за месяц (Гкал) | Расход (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | По расчету | 210,89 | 936,65 | 60,79 |
| 25.02.2025 | 16746,381 | 189,82 | 837,84 | 54,376 |
| 25.03.2025 | 16922,535 | 176,15 | 658,85 | 60,561 |
| 25.04.2025 | 17104,129 | 181,59 | 824,06 | 53,481 |
| 25.05.2025 | 17193,650 | 89,52 | 773,44 | 50,196 |
| 25.06.2025 | 17193,650 | 0 | 500,58 | 32,488 |
| 25.07.2025 | 17193,650 | 0 | 543,77 | 35,291 |
| 25.08.2025 | 17193,650 | 0 | 607,02 | 39,395 |
| 25.09.2025 | 17193,650 | 0 | 777,50 | 50,460 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

| Дата | Расход ХВС по дому (м3) |  | Расход ГВС по дому (м3) |  |  | ГВС Фактически подано | ХВС фактически подано собственни кам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | показания счетчика V1 | показания счетчика V2 | потреблено за месяц |  |  |
| 25.01.25 | 86222 | 1352 | 655604,761 | 858758,636 | 936,66 | 940,176 | 1235,176 |
| 25.02.25 | 87420 | 1198 | 962325,919 | 864641,949 | 837,84 | 817,00 | 1298,176 |
| 25.03.25 | 88650 | 1230 | 968150,787 | 869807,972 | 658,85 | 824,176 | 1188,176 |
| 25.04.25 | 89940 | 1290 | 974913,056 | 875746,184 | 824,06 | 818,18 | 1105,00 |
| 25.05.25 | 91133 | 1193 | 980879,603 | 880939,392 | 773,44 | 793,18 | 1206,176 |
| 25.06.25 | 92550 | 1417 | 985198,652 | 884757,758 | 500,58 | 801,18 | 1116,176 |
| 25.07.25 | 93606 | 1056 | 990181,542 | 889196,774 | 543,87 | 559,18 | 1195,176 |
| 25.08,25 | 94726 | 1120 | 995165,022 | 893573,337 | 606,92 | 621,18 | 1076,176 |
| 25.09.25 |  |  | 1001042,728 | 898673,545 | 777,50 | 666,180 | 1190,176 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

Узел учета: ТП-74, электрощитовая домов.

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 32730,18 | 4451,82 | 37182,00 | 6541,40 |
| 25.02.2025 | 31692,39 | 4209,61 | 35902,00 | 6541,40 |
| 25.03.2025 | 27422,78 | 3523,22 | 30946,00 | 6541,40 |
| 25.04.2025 | 28100,70 | 4143,30 | 32244,00 | 6541,40 |
| 25.05.2025 | 26960,32 | 3165,68 | 30126,00 | 6541,40 |
| 25.06.2025 | 30884,59 | 4687,41 | 35572,00 | 6541,40 |
| 25.07.2025 | 27463,99 | 3935,01 | 31399,00 | 6541,40 |
| 25.08.2025 | 26614,26 | 4417,24 | 31031,50 | 6541,40 |
| 25.09.2025 | 28052,75 | 3830,25 | 31883,00 | 6541,40 |
|  |  |  |  | 6541,40 |
|  |  |  |  | 6541,40 |
|  |  |  |  | 6541,40 |
|  |  |  |  | 6541,40 |