М Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета 2025год.

Ввод теплосети ГВС

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая,д.121-А

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 4762,318 | 259,44 | 547,20 | 35,51 |
| 25.02.2025 | 5016,125 | 253,81 | 485,00 | 32,81 |
| 25.03.2025 | 5240,006 | 223,88 | 539,52 | 35,01 |
| 25.04.2025 | 5470,324 | 230,32 | 557,42 | 36,18 |
| 25.05.2025 | 5610,935 | 140,61 | 514,52 | 33,39 |
| 25.06.2025 | 5446,244 | 35,31 | 563,52 | 36,57 |
| 25.07.2025 | 5692,341 | 46,10 | 501,52 | 32,55 |
| 25.08.2025 | 5737,279 | 44,94 | 403,52 | 26,19 |
| 25.09.2025 | 5791,198 | 53,92 | 450,52 | 29,24 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121-А

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  | ГВС Фактически подано собствен никами | ХВС Фактически подано Собствен никами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц |  |  |
| 25.01.2025 | 190032 | 1712 | 547,19 | 835,91 |
| 25.02.2025 | 191370 | 1338 | 485,00 | 882,516 |
| 25.03.2025 | 192792 | 1422 | 539,516 | 802,516 |
| 25.04.2025 | 194323 | 1531 | 557,42 | 898,516 |
| 25.05.2025 | 195754 | 1431 | 514,52 | 845,516 |
| 25.06.2025 | 197098 | 1344 | 563,52 | 887,5156 |
| 25.07.2025 | 198345 | 1247 | 501,52 | 1108,51 |
| 25.08.2025 | 199924 | 1579 | 403,52 | 764,515 |
| 25.09.2025 | 201206 | 1282 | 450,52 | 864,515 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая,д.121-А

Узел учета: ТП-46, электрощитовая домов

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  | Норматив ОДН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |  |
| 25.01.2025 | 20197,56 | 3308,18 | 8437,51 | 31943,25 | 8437,51 |
| 25.02.2025 | 20211,99 | 3349,32 | 8183,65 | 31744,96 | 8437,51 |
| 25.03.2025 | 16711,44 | 3409,44 | 7527,23 | 27648,11 | 8437,51 |
| 25.04.2025 | 17906,10 | 4651,24 | 8279,57 | 30836,91 | 8437,51 |
| 25.05.2025 | 16639,17 | 4273,20 | 6994,53 | 27906,90 | 8437,51 |
| 25.06.2025 | 19087,83 | 4684,95 | 5654,50 | 29427,28 | 8437,51 |
| 25.07.2025 | 17371,08 | 4604,01 | 5547,94 | 27523,06 | 8437,51 |
| 25.08.2025 | 17392,93 | 4524,15 | 5895,32 | 27802,40 | 8437,51 |
| 25.09.2025 | 17929,25 | 4195,57 | 5713,10 | 27837,92 | 8437,51 |