Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета 2025 год

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 18А

| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод теплосети (всего) |  | в том числе: |  |
|  |  |  | ГВС по нормативу |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено за месяц (Гкал) |
| 25.01.2025 | 21855,409 | 225,10 | 590,06 | 38,29 |
| 25.02.2025 | 22154,866 | 299,457 | 615,060 | 39,074 |
| 25.03.2025 | 22353,592 | 198,726 | 607,06 | 39,398 |
| 25.04.2025 | 22520,982 | 167,391 | 608,06 | 39,46 |
| 25.05.2025 | 22633,411 | 112,429 | 589,06 | 37,97 |
| 25.06.2025 | 22692,524 | 59,113 | 650,06 | 42,38 |
| 25.07.2025 | 22740,135 | 47,610 | 567,06 | 36,80 |
| 28.08.2025 | 22771,121 | 30,986 | 584,06 | 37,91 |
| 28.09.2025 | 22823,506 | 67,015 | 516,06 | 37,91 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 18А

| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |  | ГВС фактически подано собствен никами | ХВС фактически подано собственниками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС (всего) |  |  |  |
|  | показания счетчика | потреблено за месяц |  |  |
| 25.01.2025 | 177211 | 1834 | 590,06 | 983,06 |
| 25.02.2025 | поверка | 1743 | 615,060 | 993,060 |
| 25.03.2025 | 179415 | 1413 | 607,06 | 959,06 |
| 25.04.2025 | 181050 | 1635 | 608,06 | 926,06 |
| 25.05.2025 | 182610 | 1560 | 589,06 | 888,060 |
| 25.06.2025 | 183994 | 1384 | 650,06 | 1060,060 |
| 25.07.2025 | 185420 | 1426 | 567,06 | 912,06 |
| 25.08.2025 | 186998 | 1578 | 584,06 | 806,06 |
| 25.09.2025 | 188400 | 1402 | 585,06 | 831,06 |

Учет потребления электроэнергии.

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 18А

Узел учета: ТП-55. Электрощитовая дома.

| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 25.01.2025 | 27983,31 | 1832,44 | 8153,26 | 37969,00 |
| 25.02.2025 | 27919,78 | 2015,15 | 7877,57 | 37812,50 |
| 25.03.2025 | 23182,76 | 1619,28 | 7253,96 | 32056,00 |
| 25.04.2025 | 24215,38 | 1660,21 | 7542,41 | 33418,00 |
| 25.05.2025 | 22531,36 | 1512,93 | 6375,21 | 30419,50 |
| 25.06.2025 | 22434,61 | 1689,57 | 4531,32 | 28655,50 |
| 25.07.2025 | 22882,30 | 1917,80 | 8051,40 | 29851,50 |
| 25.08.2025 | 24636,23 | 2073,97 | 5073,40 | 31783,60 |
| 25.09.2025 | 22698,01 | 1901,44 | 5554,55 | 30154,00 |