ЖУРНАЛ

Узел ввода ХВС, ГВС Учета потребления холодного водоснабжения 2019 год

ООО «УК «ВДСК-Сервис» Московская область г. Воскресенск ул. Кагана д.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Расход ХВС офисы | | Расход ХВС по дому жилая часть | | | Расход ГВС | | | |
| Показания счетчика | Расход за месяц | Показания счетчика | Расход за месяц | ХВС фактически подано собствен  никами | V подачи | V обратки | V ГВС | ГВС фактически подано собствен-  никами |
| 25.01.2019 | 525 | 18 | 77691 | 2719 | 1972,962 | 451229,967 | 405887,764 | 1367,30 | 1149,962 |
| 25.02.2019 | 547 | 22 | 79815 | 2124 | 1897,14 | 458937,202 | 412498,164 | 1096,84 | 1136,65 |
| 25.03.2019 | 568 | 21 | 81985 | 2170 | 1871,96 | 467014,241 | 419519,240 | 1055,96 | 1175,96 |
| 25.04.2019 | 594 | 26 | 84420 | 2435 | 2185,16 | 476904,601 | 428157,260 | 1252,34 | 1444,65 |
| 25.05.2019 | 608 | 14 | 86516 | 2096 | 1791,96 | 485770,745 | 435896,284 | 1127,71 | 1302,96 |
| 25.06.2019 | 629 | 21 | 88774 | 2258 | 1726,96 | 494123,121 | 443244,316 | 1004,34 | 969,96 |
| 25.07.2019 | 648 | 19 | 90755 | 1981 | 1664,66 | 498327,99 | 446748,577 | 700,62 | 863,36 |
| 25.08.2019 | 663 | 15 | 92817 | 2062 | 1647,42 | 50561,828 | 452894,335 | 1143,07 | 1007,19 |

учета потребленного тепла

Объект: Узел А. Ввод теплосети

Узел В. ГВС Адрес: М.О. г. Воскресенск , ул. Кагана д.19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Узел А (всего) | | Узел В | |
| Показания  счетчика | Потреблено  за месяц |
| Показания  Счетчика  Куб.м | Потреблено  за месяц  по нормативу |
| 25.01.2019 | 11208,825 | 503,02 | 1367,30 | 79,85 |
| 25.02.2019 | 11585,242 | 376,42 | 1096,84 | 64,055 |
| 25.03.2019 | 11920,545 | 335,30 | 1055,96 | 61,67 |
| 25.04.2019 | 12218,680 | 298,13 | 1251,75 | 73,10 |
| 25.05.2019 | 12233,420 | 14,74 | 1127,71 | 65,86 |
| 25.06.2019 | 12233,420 | 0 | 1004,34 | 58,65 |
| 25.07.2019 | 12233,420 | 0 | 700,62 | 40,92 |
| 25.08.2019 | 12233,420 | 0 | 1143,07 | 66,76 |

Учет потребления электроэнергии.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | | | | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2019 | 60786,83 | 1365,54 | 12461,73 | 75828,60 | 12461,76 |
| 01.03.2019 | 48684,87 | 1484,17 | 12461,73 | 62683,20 | 12461,76 |
| 01.04.2019 | 50038,38 | 1477,78 | 12461,75 | 66241,50 | 12461,76 |
| 01.05.2019 | 47190,58 | 1335,81 | 11253,60 | 59780,00 | 12461,76 |
| 01.06.2019 | 45065,26 | 1335,83 | 10619,31 | 57020,40 | 12461,76 |
| 01.07.2019 | 47072,14 | 1278,84 | 8868,84 | 57219,70 | 12461,76 |
| 01.08.2019 | 46096,06 | 1350,52 | 9315,62 | 56762,20 | 12461,76 |
| 01.09.2019 | 46714,46 | 1303,93 | 10207,07 | 58225,76 | 12461,76 |