**М Учет потребленных коммунальных ресурсов**

**обще домовыми приборами учета 2019 год.**

Ввод теплосети +ГВС

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121-А

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное тепло по дому (Гкал)****Узел А (всего)** |
| **показания счетчика** | **потреблено за месяц** | **Куб.м подано** | **За ГВС по нормативу** |
| 25.01.2019 | 1064,640 | 332,51 | 472,22 | 27,58 |
| 25.02.2019 | 1317,692 | 253,05 | 412,515 | 24,09 |
| 25.03.2019 | 1570,935 | 253,24 | 329,52 | 19,24 |
| 25.04.2019 | 1780,475 | 209,52 | 423,52 | 24,73 |
| 25.05.2019 | 1836,194 | 55,74 | 384,12 | 22,43 |
| 25.06.2019 | 1870,046 | 33,85 | 306,52 | 17,90 |

Sж = 9361,9 м2(жилая площадь квартиры и офисы без балконов и лоджий).

**Учет потребления водоснабжения.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121-А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное ХВС по дому (м3)** | **ГВС****Фактически подано собствен****никами** | **ХВС****Фактически подано****Собствен****никами** |
| **ХВС (всего)** | **в том числе:** |
| **на ГВС** |
| **показания счетчика** | **потреблено****за месяц** | **показания счетчика** | **потреблено****за месяц** |
| 25.01.2019 | 78384 | 1383 | 31178 | 553 | 295 | 492 |
| 25.02.2019 | 79499 | 1115 | 31596 | 418 | 412,5 | 572,5 |
| 25.03.2019 | 80860 | 1361 | 32051 | 455 | 329,52 | 520,92 |
| 25.04.2019 | 82189 | 1329 | 32570 | 519 | 423,52 | 611,52 |
| 25.05.2019 | 83412 | 1223 | 32981 | 411 | 384,12 | 572,52 |
| 25.06.2019 | 84587 | 1175 | 33276 | 295 | 306,52 | 631,52 |

**Учет потребления электроэнергии.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121-А

Узел учета: ТП-46, электрощитовая домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2019 | 17784,38 | 2872,53 | 4804,55 | 25461,46 | 8440,7 |
| 01.03.2019 | 15628,23 | 2598,97 | 4325,72 | 22552,92 | 8440,7 |
| 01.04.2019 | 17082,17 | 2387,76 | 4717,77 | 24187,70 | 8440,7 |
| 01.05.2019 | 15372,67 | 2704,89 | 4802,33 | 22879,88 | 8440,70 |
| 01.06.2019 | 15116,68 | 2006,95 | 4883,75 | 22007,38 | 8440,7 |
| 01.07.2019 | 15658,29 | 1975,36 | 4059,39 | 21693,04 | 8440,7 |