Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому (Гкал) | | | |
| Узел А (всего)  Ввод теплосети | | в том числе: | |
| Узел В (ГВС) | |
| показания счетчика | потреблено  за месяц | показания счетчика | потреблено  за месяц |
| 25.01.2019 | 4155,633 | 142,69 | По нормативу | 11,61 |
| 25.02.2019 | 4279,887 | 124,25 | По нормативу | 9,78 |
| 25.03.2019 | 4408,940 | 129,05 | По нормативу | 17,84 |
| 25.04.2019 | 4505,568 | 96,63 | По нормативу | 10,95 |
| 25.05.2019 | 4539,784 | 34,22 | По нормативу | 12,18 |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 а к 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) | | | | | |
| ХВС (всего) | | | в том числе:  на ГВС | | |
| показания счетчика  ж\ч | потреблено  за месяц | фактически подано | показания счетчика | потреблено  за месяц | фактически подано |
| 25.01.2019 | 5897 | 585 | 367,37 | 9414,6 | 196,577 | 198,814 |
| 25.02.2019 | 6435 | 538 | 298,48 | 9623,790 | 209,190 | 167,48 |
| 25.03.2019 | 7048 | 613 | 469,48 | 9864,522 | 240,732 | 305,48 |
| 25.04.2019 | 7654 | 606 | 357,48 | 10091,022 | 226,500 | 187,48 |
| 25.05.2019 | 8212 | 558 | 340,48 | 10312,184 | 221,162 | 208,48 |

Учет потребления электроэнергии.

|  |
| --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | | | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2019 | 9828,43 | 3490,55 | 14282,40 | 3490,56 |
| 01.03.2019 | 8845,98 | 3490,56 | 12725,40 | 3490,56 |
| 01.04.2019 | 9346,22 | 3490,56 | 13501,80 | 3490,56 |
| 01.05.2019 | 8033,20 | 3490,56 | 11839,80 | 3490,56 |
| 01.06.2019 | 7974,54 | 2912,46 | 10887,00 | 3490,56 |