Учет потребленных коммунальных ресурсов

обще домовыми приборами учета в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому | | | |
| Ввод теплосети (всего) | | в том числе: | |
| ГВС по нормативу | |
| Показания счетчика | Потреблено  за месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | Потреблено  за месяц (Гкал) |
| 25.01.2024 | 9744,694 | 164,75 | 552,48 | 35,86 |
| 25.02.2024 | 9868,044 | 123,35 | 614,480 | 39,88 |
| 25.03.2024 | 9995,152 | 127,11 | 518,480 | 33,65 |
| 25.04.2024 | 10102,534 | 107,38 | 562,480 | 36,50 |
| 25.05.2024 | 10166,506 | 63,97 | 496,480 | 30,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 а к 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) | | |
| ХВС (всего) | | |
| показания счетчика  ж\ч | потреблено  за месяц | фактически подано |
| 25.01.2024 | 60625 | 1496 | 751,48 |
| 25.02.2024 | 61911 | 1286 | 731,48 |
| 25.03.2024 | 63262 | 1351 | 970,48 |
| 25.04.2024 | 64686 | 1424 | 681,48 |
| 25.05.2024 | 65877 | 1191 | 657,48 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Учет потребления электроэнергии.

|  |
| --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | | | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2024 | 21685,41 | 4503,99 | 26189,40 | 3914,76 |
| 01.03.2024 | 19122,11 | 4187,89 | 23310,00 | 3914,76 |
| 01.04.2024 | 19170,98 | 4480,42 | 23651,40 | 3914,76 |
| 01.05.2024 | 16230,96 | 4152,84 | 20383,80 | 3914,76 |
| 01.06.2024 | 17802,74 | 4046,26 | 21849,00 | 3914,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |