Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 А к.3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное тепло по дому (Гкал) |
| Ввод теплосети (всего) | в том числе: |
| Узел В (ГВС) |
| показания счетчика | потребленоза месяц (Гкал) | Подано собственниками (куб.м.) | потребленоза месяц (Гкал) |
| 25.01.2024 | 11263,830 | 239,40 | 562,140 | 36,48 |
| 25.02.2024 | 11470,033 | 206,20 | 584,140 | 37,91 |
| 25.03.2024 | 11657,895 | 187,86 | 607,140 | 39,40 |
| 25.04.2024 | 11812,083 | 154,19 | 612,140 | 39,73 |
| 25.05.2024 | 11910,195 | 98,11 | 536,140 | 34,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Учет потребления водоснабжения.

Адрес: МО, г. Воскресенск ул. Куйбышева 47 а к3

|  |  |
| --- | --- |
| Дата снятия показаний | Потребленное ХВС по дому (м3) |
| ХВС (всего) |
| Показания счетчикаж\ч | Потреб-леноза месяц | фактически подано |
| 25.01.2024 | 66898 | 1819 | 811,14 |
| 25.02.2024 | 68387 | 1489 | 812,14 |
| 25.03.2024 | 69960 | 1573 | 836,14 |
| 25.04.2024 | 71718 | 1758 | 859,14 |
| 25.05.2024 | 73303 | 1585 | 782,14 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Учет потребления электроэнергии.

|  |
| --- |
| Адрес: МО, г. Воскресенск ул.Куйбышева 47 А к.3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2024 | 36185,25 | 6409,35 | 42594,60 | 6065,29 |
| 01.03.2024 | 30835,43 | 5259,37 | 36094,80 | 6065,29 |
| 01.04.2024 | 28269,27 | 6117,33 | 34386,60 | 6065,29 |
| 01.05.2024 | 24337,65 | 5172,75 | 29510,40 | 6065,29 |
| 01.06.2024 | 25909,71 | 5104,89 | 31014,60 | 6065,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |