**Учет потребленных коммунальных ресурсов**

**общедомовыми приборами учета 2024 год.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Отопление по дому** | | **ГВС по нормативу** | |
| **Узел А (всего)** | |
| **Показания счетчика** | **Потреблено за месяц (Гкал)** | **Расход (куб.м.)** | **Потреблено за месяц (Гкал)** |
| 25.01.2024 | 15483,194 | 239,13 | 859,65 | 55,79 |
| 25.02.2024 | 15709,156 | 225,96 | 838,12 | 54,39 |
| 25.03.2024 | 15915,827 | 206,67 | 883,26 | 57,32 |
| 25.04.2024 | 16080,441 | 164,61 | 1109,50 | 72,01 |
| 25.05.2024 | 16117,001 | 36,56 | 919,20 | 59,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Учет потребления водоснабжения.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Расход ХВС по дому (м3)** | | **Расход ГВС по дому (м3)** | | | **ГВС**  **Фактически подано** | **ХВС**  **фактически подано**  **собственни**  **кам** |
| показания счетчика | потреблено  за месяц | показания счетчика V1 | показания счетчика V2 | потреблено  за месяц |
| 25.01.2024 | 72876 | 1362 | 874532,846 | 787404,028 | 859,65 | 728,17 | 1136,17 |
| 25.02.2024 | 74056 | 1180 | 881389,185 | 793422,252 | 838,12 | 780,17 | 1191,17 |
| 25.03.2024 | 75309 | 1253 | 888403,001 | 799552,811 | 883,26 | 745,17 | 1102,17 |
| 25.04.2024 | 76688 | 1379 | 896684,188 | 806724,499 | 1109,50 | 747,17 | 1102,17 |
| 25.05.2024 | 77863 | 1175 | 903489,502 | 812610,611 | 919,20 | 777,17 | 1225,17 |

**Учет потребления электроэнергии.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 117

Узел учета: ТП-74, электрощитовая домов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час)** | | | **Норматив ОДН** |
| **суммарно по квартирам** | **суммарно на ОДН** | **Всего по дому** |
| 01.02.2024 | 36003,42 | 3738,58 | 39742,00 | 6541,40 |
| 01.03.2024 | 28260,64 | 3765,86 | 32026,50 | 6541,40 |
| 01.04.2024 | 27751,54 | 4324,96 | 32076,50 | 6541,40 |
| 01.05.2024 | 26343,74 | 3774,26 | 30118,00 | 6541,40 |
| 01.06.2024 | 32238,30 | 3490,70 | 35729,00 | 6541,40 |