Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2024 году

 Отопление. ГВС Адрес: М.О. г. Воскресенск , ул. Кагана д.19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Отопление по дому**  | **ГВС по нормативу** |
| **Узел А (всего)** |
| **Показания счетчика** | **Потреблено за месяц (Гкал)** | **Подано собственниками (куб.м.)** | **Расход ГВС** | **Потреблено за месяц (Гкал)** |
| 25.01.2024 | 24246,069 | 501,11 | 1395,96 | 1737,79 | 112,78 |
| 18.02.2024 | 24638,958 | 392,89 | 1543,96 | 1351,04 | 87,68 |
| 25.03.2024 | 25062,993 | 424,04 | 1400,96 | 1601,14 | 103,91 |
| 25.04.2024 | 25439,929 | 376,94 | 1447,46 | 1763,76 | 114,47 |
| 25.05.2024 | 25587,501 | 147,57 | 1374,96 | 1489,58 | 96,67 |
| 25.06.2024 | 25587,501 | 0 | 1149,96 | 919,08 | 59,65 |
| 25.07.2024 | 25587,501 | 0 | 1092,96 | 906,37 | 59,65 |
| 25.08..2024 | 25587,501 | 0 | 1184,81 | 1272,85 | 82,61 |
| 25.09.2024 | 25587,501 | 0 | 1164,96 | 1371,24 | 88,99 |
| 25.10.2024 | 25740,887 | 153,39 | 1246,76 | 1605,81 | 104,22 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Учет потребления электроэнергии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2024 | 71817,22 | 1739,95 | 23791,73 | 97348,90 | 13976,21 |
| 01.03.2024 | 58601,34 | 1704,12 | 19408,64 | 79714,10 | 13976,21 |
| 01.04.2024 | 56658,06 | 1050,85 | 20295,97 | 78004,88 | 13976,21 |
| 01.05.2024 | 49447,14 | 1129,84 | 18314,12 | 68891,10 | 13976,21 |
| 01.06.2024 | 51915,59 | 1234,86 | 14580,75 | 67731,20 | 13976,21 |
| 01.07.2024 | 53012,83 | 1865,98 | 15851,49 | 70730,30 | 13976,21 |
| 25.07.2024 | 44592,19 | 1216,92 | 10136,69 | 55945,80 | 13976,21 |
| 25.08.2024 | 48166,48 | 1630,67 | 13654,35 | 63451,50 | 13976,21 |
| 25.09.2024 | 52943,33 | 1433,47 | 14422,50 | 68799,30 | 13976,21 |
| 25.10.2024 | 53321,89 | 1470,04 | 17175,97 | 71967,90 | 13976,21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ООО «УК «ВДСК-Сервис» Московская область г. Воскресенск ул. Кагана д.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Расход ХВС офисы  | Расход ХВС по дому жилая часть | Расход ГВС |
| Показания счетчика | Расход за месяц | Показания счетчика | Расход за месяц | ХВС фактически подано собственниками | V ГВС | ГВС фактически подано собствен-никами |
| 25.01.2024 | 1096 | 41 | 207946 | 2760 | 2070,96 | 1737,79 | 1395,96 |
| 18.02.2024 | 1124 | 28 | 210121 | 2175 | 2082,96 | 1351,04 | 1543,96 |
| 25.03.2024 | 1155 | 31 | 212576 | 2455 | 2105,96 | 1601,14 | 1400,96 |
| 25.04.2024 | 1198 | 43 | 215421 | 2845 | 2167,56 | 1763,76 | 1447,46 |
| 25.05.2024 | 1235 | 37 | 217735 | 2314 | 2004,96 | 1489,58 | 1374,96 |
| 25.06.2024 | 1286 | 51 | 220117 | 2382 | 2031,96 | 919,08 | 1149,96 |
| 25.07.2024 | 1338 | 52 | 222575 | 2458 | 2073,46 | 906,37 | 1092,96 |
| 25.08.2024 | 1377 | 39 | 224553 | 1978 | 2016,96 | 1272,85 | 1184,81 |
| 25.09.2024 | 1415 | 38 | 226720 | 2167 | 1887,96 | 1371,24 | 1164,96 |
| 25.10.2024 | 1474 | 59 | 229985 | 2665 | 1915,96 | 1605,81 | 1246,76 |