**Учет потребленных коммунальных ресурсов за 2024 год**

**Учет потребленной тепловой энергии.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное тепло по дому (Гкал)** | | | |
| **Ввод теплосети (всего)** | | **в том числе:** | |
| **ГВС по нормативу** | |
| **Показания счетчика** | **Потреблено**  **за месяц** | **Подано собственниками (куб.м.)** | **Потреблено за месяц (Гкал)** |
| 25.01.2024 | 6091,195 | 405,57 | 690,00 | 44,78 |
| 25.02.2024 | 6404,061 | 312,87 | 676,00 | 43,87 |
| 25.03.2024 | 6725,317 | 321,26 | 685,00 | 44,46 |
| 25.04.2024 | 6917,155 | 191,84 | 749,00 | 48,61 |
| 25.05.2024 | 7043,409 | 126,25 | 629,00 | 40,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Учет потребления водоснабжения.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное ХВС по дому (м3)** | | | | | |
| **ХВС (всего)** | | в том числе: | | | **ХВС подано**  **Фактически собственниками** |
| **на ГВС** | | |
| **показания счетчика** | **потреблено**  **за месяц** | **показания счетчика** | **потреблено**  **за месяц** | **ГВС**  **фактически подано собственниками** |
| **25.01.2024** | **170225,609** | **1939,140** | **101190** | **729** | **690,00** | 1028,00 |
| **25.02.2024** | **171828,953** | **1603,344** | **101718** | **663** | **676,00** | 1061,00 |
| **25.03.2024** | **173731,219** | **1902,266** | **102360** | **642** | **685** | 1022,00 |
| **25.04.2024** | **175451,422** | **1720,203** | **102987** | **627** | **749,00** | 1144,00 |
| **25.05.2024** | **177069,953** | **1618,531** | **103570** | **583** | **629,00** | 1025,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Учет потребления электроэнергии.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8

Узел учета: ТП-200, электрощитовая домов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час)** | | | | **Норматив ОДН** |
| **суммарно по квартирам** | **суммарно по офисам** | **суммарно на ОДН** | **Всего по дому\*** |
| 01.02.2024 | 37531,19 | 5554,75 | 5984,14 | 49070,08 | 10132,83 |
| 01.03.2024 | 29439,163 | 5171,69 | 5660,36 | 40271,18 | 10132,83 |
| 01.04.2024 | 30493,02 | 5950,50 | 5970,02 | 42413,54 | 10132,83 |
| 01.05.2024 | 26338,81 | 6749,88 | 5022,25 | 38110,94 | 10132,83 |
| 01.06.2024 | 26584,59 | 7121,60 | 5109,90 | 38816,09 | 10132,83 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*показания за вычетом субабонентов МЭС