**М Учет потребленных коммунальных ресурсов**

**обще домовыми приборами учета 2024год.**

Ввод теплосети ГВС

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая,д.121-А

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное тепло по дому** |
| **Ввод теплосети (всего)** | **в том числе:** |
| **ГВС по нормативу** |
| **показания счетчика** | **потреблено за месяц** | **Подано собственниками (куб.м.)** | **Потреблено за месяц (Гкал)** |
| 25.01.2024 | 2993,013 | 287,94 | 494,52 | 21,20 |
| 25.02.2024 | 3264,789 | 271,78 | 524,52 | 34,04 |
| 25.03.2024 | 3521,506 | 256,72 | 530,52 | 34,43 |
| 25.04.2024 | 3721,596 | 200,09 | 537,62 | 34,89 |
| 25.05.2024 | 3810,610 | 89,01 | 582,52 | 37,81 |
| 25.06.2024 | 3844,402 | 33,79 | 436,52 | 28,33 |
| 25.07.2024 | 3870,824 | 26,42 | 451,52 | 29,30 |
| 25.08.2024 | 3910,074 | 39,25 | 439,52 | 28,52 |
| 25.09.2024 | 3951,677 | 41,60 | 535,52 | 34,76 |
| 25.10.2024 | 4056,778 | 105,10 | 525,52 | 34,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Учет потребления водоснабжения.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121-А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Потребленное ХВС по дому (м3)** | **ГВС****Фактически подано собствен****никами** | **ХВС****Фактически подано****Собствен****никами** |
| **ХВС (всего)** |
| **показания счетчика** | **потреблено****за месяц** |
| 25.01.2024 | **172333** | **2114** | 494,52 | 801,52 |
| 25.02.2024 | **174141** | **1808** | 524,52 | 883,62 |
| 25.03.2024 | **176361** | **2220** | 530,52 | 810,52 |
| 25.04.2024 | **178680** | **2319** | 537,62 | 786,52 |
| 25.05.2024 | **180590** | **1910** | 582,52 | 792,52 |
| 25.06.2024 | **поверка** | **2150** | 436,52 | 811,52 |
| 25.07.2024 | **поверка** | **2150** | 451,52 | 1143,52 |
| 25.08.2024 | **183203** | **1120** | 439,52 | 926,52 |
| 25.09.2024 | **184406** | **1203** | 535,52 | 778,52 |
| 25.10.2024 | **185655** | **1249** | 555,95 | 1059,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Учет потребления электроэнергии.**

Адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая,д.121-А

Узел учета: ТП-46, электрощитовая домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.2024 | 23573,82 | 3923,92 | 6045,69 | 33543,43 | 9466,48 |
| 01.03.2024 | 18286,35 | 5461,36 | 3072,92 | 26820,63 | 9466,48 |
| 01.04.2024 | 18913,51 | 2822,81 | 5967,80 | 27704,12 | 9466,48 |
| 01.05.2024 | 17681,16 | 2728,16 | 5342,23 | 25751,55 | 9466,48 |
| 01.06.2024 | 19507,44 | 3090,21 | 5688,63 | 28286,28 | 9466,48 |
| 01.07.2024 | 19656,25 | 3872,85 | 5222,08 | 28751,18 | 9466,48 |
| 25.07.2024 | 14416,09 | 2652,38 | 4229,60 | 21298,07 | 9466,48 |
| 25.08.2024 | 17563,54 | 3120,37 | 5509,41 | 26193,32 | 9466,48 |
| 25.09.2024 | 17418,50 | 3085,67 | 5445,64 | 25949,81 | 9466,48 |
| 25.10.2024 | 19754,38 | 2557,37 | 6051,46 | 27363,21 | 9466,48 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |