Учет потребленных коммунальных ресурсов

общедомовыми приборами учета в 2021 году

Узел В. ГВС Адрес: М.О. г. Воскресенск , ул. Кагана д.19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата снятия показаний** | **Отопление по дому**  | **ГВС по нормативу** |
| **Узел А (всего)** |
| **Показания счетчика** | **Потреблено за месяц (Гкал)** | **Подано собственниками (куб.м.)** | **Расход ГВС** | **Потреблено за месяц (Гкал)** |
| 25.02.2021 | 16094,778 | 461,10 | 1283,96 | 1469,27 | 95,36 |
| 25.03.2021 | 16581,153 | 486,38 | 1222,96 | 1358,06 | 88,14 |
| 25.03.2021 | 16932,241 | 351,09 | 1136,96 | 1213,39 | 78,75 |
| 25.04.2021 | 17237,275 | 305,03 | 1189,96 | 1324,13 | 85,95 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Учет потребления электроэнергии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Потребленная электроэнергия по дому (кВт/час) | Норматив ОДН |
| суммарно по квартирам | суммарно по офисам | суммарно на ОДН | Всего по дому |
| 01.02.21 | 62741,20 | 1227,30 | 13976,21 | 84971,97 | 13976,21 |
| 01.03.21 | 56706,15 | 1216,94 | 13976,21 | 76997,21 | 13976,21 |
| 01.04.21 | 57358,27 | 1537,55 | 13976,18 | 77762,34 | 13976,21 |
| 01.05.21 | 50314,02 | 1190,00 | 13976,21 | 69202,60 | 13976,21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ООО «УК «ВДСК-Сервис» Московская область г. Воскресенск ул. Кагана д.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Расход ХВС офисы  | Расход ХВС по дому жилая часть | Расход ГВС |
| Показания счетчика | Расход за месяц | Показания счетчика | Расход за месяц | ХВС фактически подано собственниками | V ГВС | ГВС фактически подано собствен-никами |
| 25.01.21 | 964 | 10 | 127535 | 2014 | 2125,26 | 1656,97 | 1283,96 |
| 25.02.21 | 979 | 15 | 130221 | 2686 | 1969,66 | 1358,06 | 1222,96 |
| 25.03.21 | 991 | 12 | 132491 | 2270 | 1864,96 | 1213,39 | 1136,96 |
| 25.04.21 | 1006 | 15 | 134996 | 2505 | 1984,96 | 1324,13 | 1189,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |